## Himont Motors
Stock Code | Qty | HP | Voltage | Phase | HZ | Frame | RPM | Notes
57-00522 | 3 | 5 | 600 | 3 | 60 | WEO215 | 1800 | GE 9F3185P, 705376C1
57-00537 | 3 | 5 | 575 |  | 60 | 184CZ | 1740 | High Efficiency, SF 1.1, 8" x 1" long shaft, Pacemaker Type AJ5b, 26396-E-2
57-01537 | 5 | 15 | 575 | 3 | 60 | 254T | 3600 | Westinghouse
57-05012 | 2 | 50 | 600 | 3 | 60 |  | 1177 | Tamper, PDH05004TE5
57-06019 | 2 | 60 | 600 | 3 |  | 364TS | 1780 | 1F3545PKXZ
57-06036 | 3 | 60 | 600 | 3 | 60 | 364TZ | 3600 | Westinghouse
57-10017 | 3 | 100 | 575 | 3 | 60 | 404TP | 1775 | Vertical Mount, high thrust
57-70018 | 2 | 700 | 4000 | 3 | 60 | H688Z | 1800 | Westinghouse
57-00164 | 1 | 1.5 | 575 | 3 |  | 184T | 860 | High Efficiency, SF 1.15
57-00212 | 1 | 2 | 600 | 3 | 60 | 184T | 1170 | High Efficiency, SF 1.15
57-00220 | 2 | 2 | 60 | 3 | 60 | WEA213 | 1800 | Reuland 705376B1
57-00221 | 1 | 2 | 575 | 3 |  | WEL213 | 1800 | Reuland
57-00513 | 1 | 5 |  |  |  | 254U | 1200 | TEBV, C Face Mount, prod # 0050E-2BAB with brake B882
57-00538 | 1 | 5 | 600 |  |  | 182JM | 3600 | TEFC
57-01536 | 3 | 15 | 600 | 3 | 60 | 254T | 3600 | Westinghouse inverter type VPWM, CPWM rotor
57-03012 | 6 | 30 | 600 | 3 | 60 | 326T | 1200 | Westinghouse High Efficiency
57-07512 | 1 | 75 | 600 | 3 |  | 405T | 1080 | GE 140778 FP2115
57-12518 | 5 | 125 | 600 | 3 | 60 | 444TZ | 1800 | Westinghouse
57-12519 | 1 | 125 | 600 | 3 | 60 | 405TP | 1800 | Type HS
57-12536 | 3 | 125 | 600 | 3 |  | 404TS | 3600 | ODP
57-15012 | 1 | 150 | 600 |  |  | 447T | 1200 | SF 1.15
57-35019 | 2 | 350 | 4000 | 3 | 60 | 509P20 | 1800
57-35020 | 1 | 350 | 4000 | 3 | 60 | 449TP | 1800 | Westinghouse HSBN
57-45019 | 1 | 450 | 4160 |  |  | 315LL | 1775 | Toshiba
57-50012 | 2 | 500 | 4160 |  |  | 5810 | 1185 | Reliance, SF 1.15, Type P
57-50021 | 4 | 500 | 600 |  |  | 5808B | 1800 | DF 1.15
57-70016 | 1 | 700 | 575 |  |  | 400 LK6 | 1193
57-50013 | 1 | 500 | 4160 |  |  | 355LL | 1180 | SF 1.15, Class F
57-15012 | 2 | 150 | 600 |  |  | 447T | 1200 | SF 1.15 TEFC
57-00538 | 1 | 5 | 600 |  |  | 182JM | 3600 | TEFC, Close Coupled
57-10020 | 2 | 100 | 575 | 3 |  | 404T |  | SF 1.15, Power Factor 87, model 5KS405SS2005RZ